Návod k obsluze

Dálkoměry Redfield

Předmluva:

Vítejte mezi šťastnými vlastníky dálkoměrů značky Redfield

## Dálkoměr redfield je kvalitní monokulární 6x20mm přístroj pro měření vzdálenosti pomocí laserového paprsku. Funguje do vzdálenosti 6 – 635m (6 – 650 yds) na cíle bvelikosti jelence (cca daněk)

Popis přístroje (použijte obrázek z originálního návodu)

- Čočka objektivu

- Vysílací kanál - čočka

- Přijímací kanál - čočka

- Spouštěcí tlačítko

- Nastavitelný okulár se zaostřením

Přístroj signalizuje i stav baterie. Se dvěma kostičkami v ikoně baterie, plně nabito, s jednou, poloviční kapacita a bez kostičky, baterie má již nízkou kapacitu. Pokud ikona úplně zhasne je baterie zcela vybitá.

Použití:

Je velmi jednoduché.

Při zapnutí přístroje je vidět záměrný obrazec, digitální číslice v m nebo yds, která ukazuje měřenou vzdálenost a ikona baterie, která indikuje stav kapacity baterie.

Ujistěte se že máte okulár zaostřen an Vaše oko.

- Pohledem přes okulár si zaměřte objekt, jehož vzdálenost chcete měřit.

- Zmáčkněte aktivační tlačítko pro aktivaci přístroje

- Umístěte záměrný obrazec na měřený objekt

- Zmáčkněte znovu tlačítko, čímž aktivujete laser

- Přečtěte si naměřenou vzdálenost

Při měření pohybujícího se cíle, držte tlačítko zmáčknuté a vzdálenost bude automaticky zobrazována po dobu zmáčknutého tlačítka.

## Záruční podmínky

- Záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

- Prodejce neručí za závady vzniklé opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou úpravou , nesprávným zacházením, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovozce: PROARMS CZ, s.r.o., Hypšmanova 953, 14900 Praha 4, 602 258669, 244403056

Délka záruky: 24 měsíců

Datum Prodeje:                                                               Prodejce:

Model: